## Criteria 2&3 (2)
| European School Mol | Tender 2026_13 INSTALLATION OF ALARM PROTECTION COMPONENTS
Annex for criteria to be evaluated through the automatic application of mathematical formulas.
Name of the Tenderer
| Please fill in only the yellow boxes. | Vul alleen de gele vakjes in.
PRICES
POS | ARTIKELNAAM | Price withoUt VAT (per unit) | minimum stuk /units | Totaal
1.1 | Intelligente modulaire |  | 4 | 0
brandmeldcentrale
Extra grote Body, zwaardere voeding, Alle montage materiaal inbegrepen tot 8 loop uitvoering
1 centrale moet dienen als centrale sturing voor alle alarmen op het domein. Het moet alle alarmen kunnen doormelden, verantwoordelijken informeren, etc.
Het moet in de toekomst ook de centrale sturing vormen voor het amok-alarm, camerabewaking, PA systeem, compartimentering, rookluiken, nooddeuren, etc...
(Montage in de technische ruimte)
1.2 | 12V Loodaccu voor centrale 26 Ah |  | 7 | 0
(Montage in de centrale)
1.3 | 2 LUS Uitbreidingskaart |  | 5 | 0
galvanische scheiding (Montage in centrale)
Uitbreidingskaart voor de centrale sturing in de Administratie
1.4 | Telefoonkiezer inclusief voedingsconvertor inclusief aansluitmateriaal (Montage in technische ruimte) |  | 4 | 0
1.5 | 6A ACTIEF Herhaalbord |  | 4 | 0
Montage materiaal inbegrepen (Montage in de hoofdinkom)
1.6 | Modulekaart |  | 4 | 0
Communicatiemodule herhaalbord (Montage in centrale)
1.7 | Analoge Optische detector + sokkel |  | 606 | 0
labelnummering inbegrepen (Montage volgens plannen)
1.8 | Analoge handbrandmelder waarschuwing + |  | 99 | 0
Resopalplaatje cfr de bedrijfsnorm incl klein montagemateriaal inbegrepen
Montage volgens plannen
1.9 | Rode sirene montagemateriaal inbegrepen Montage volgens plannen |  | 74 | 0
1.1 | Rode sirene -ROLP + Flash |  | 13 | 0
montagemateriaal inbegrepen
1.11 | FAAST FLEX |  | 1 | 0
labelnummering inbegrepen ASD Aspiratie unit liftschacht (Montage volgens plannen)
1.12 | M701 uitgangsmodule inclusief opbouwbox klein montagemateriaal inbegrepen Sturingen lift |  | 3 | 0
| RESET MODULE |  | 1 | 0
| INLEESMODULE |  | 1 | 0
1.13 | EN 54 (Gekeurde voeding 2x 2.5A voor sturing hittekabel en extractoren gangen |  | 1 | 0
voorzien van alle mogelijke contacten om de voeding te monitoren)
Montage materiaal inbegrepen
(Montage in technische ruimte)
1.14 | 12V loodaccu voor voeding 17Ah |  | 2 | 0
(Montage in voeding)
POS | OMSCHRIJVING | EHP | stuk | Totaal
2.1 | Montagewerken bekabeling, cfr ontwerp en conform de bedrijfsnorm - S21/100 vitale stroombanen. |  |  | 0
Montage componenten, indienststelling
Please indicate the total number of hours you commit to for carrying out the work, taking into account all workers and all days in the schedule. /Geef het totale aantal uren aan dat u beschikbaar hebt voor de uitvoering van de werkzaamheden, rekening houdend met alle medewerkers en alle dagen van de planning.
Materialen bekabeling
| Brandvrije kabel |  | 12500 | 0
| buis 25mm, klemmen, moffen buis |  | 3000 | 0
| 20mm, klemme, moffen |  | 3500 | 0
| ankers + beugels functiebehoud |  | 7500 | 0
OPMAAK SCHEMA'S, DOSSIER AS-BUILT, ENGINEERING PER BUILDING
POS | OMSCHRIJVING | EHP | stuk | Totaal
3.1 | opmaak plannen / intekenen adresseringen |  |  | 0
volgens keuringsvereisten
dossier as-built opmaken voor BTV
3.2 | Opmaak As-built dossier projectmanagement, engineering |  |  | 0
3.3 | keuring cfr norm BTV eenmalig |  |  | 0
|  | TOTAL PRICE PER PROJECT |  | 0
Date:
Signature